Согласовано: Подрядчик _________________                                                                                                                              Утверждаю: Заказчик______________________

Руководитель___________________________                                                                                                                             Руководитель____________________________

"___" ____________________ 2010 г.                                                                                                                                            "___" ____________________ 2010 г.

Локальная смета  № 01 - 2 / 2010 изменения и дополнения 08 июля

Капитальный ремонт цоколя в МУК "Сяськелевский ИДЦ"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Составлена в ценах  мая .2010 г. к ТЕР-2000.ЛО

Сметная стоимость: 433847.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 712.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 81901.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт цоколя |
| 1 | ТЕР 15-02-037-1 прим | Устройство каркаса из сетки под облицовочную плитку к стоим. экспл. машин: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,94*0,9% = 1846.83 руб. С.П. 55*0,85% = 971.96 руб.) | 100 м2 | 0.6 | 512,70 499.85 | 12.85 5.26 | 307.62 | 299.91 | 7.71 3.16 | 28.73 0.26 | 17.24 0.16 |
|  | поставщик | Сетка | мп | 50 | (100) |  | (5000.00) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 13-03-001-17 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (первый слой) к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,94*0,9% = 206.16 руб. С.П. 70*0,85% = 161.10 руб.) | 100 м2 | 0.6 | 536,31 64.87 | 10.14 0.91 | 321.78 | 38.92 | 6.08 0.55 | 3.13 0.05 | 1.88 0.03 |
| 3 | ТЕР 13-03-001-18 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (последующий слой) к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,94*0,9% = 206.16 руб. С.П. 70*0,85% = 161.10 руб.) | 100 м2 | 0.6 | 519,94 64.87 | 10.14 0.91 | 311.96 | 38.92 | 6.08 0.55 | 3.13 0.05 | 1.88 0.03 |
| 4 | ТЕР 15-01-016-2 прим | Наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя бардюрной плиткой и цокольным камнем к стоим. экспл. машин: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,94*0,9% = 23184.17 руб. С.П. 55*0,85% = 12201.51 руб.) | 100 м2 | 0.6 | 6368,66 6307.75 | 60.91 33.24 | 3821.20 | 3784.65 | 36.55 19.94 | 353.97 1.65 | 212.38 0.99 |
|  | поставщик | Камень цокольный | м2 | 50 | (700) |  | (35000.00) |  |  |  |  |
|  | поставщик | Плитка бардюрная 400*400*50 мм | м2 | 20 | (550) |  | (11000.00) |  |  |  |  |
|  | 101-9541 | Ветонит | т | 0.51 | (26183.47) |  | (13353.57) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 4763 | 4162 | 56 24 |  | 233 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 6.86 |  |  | 28551 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.72 |  |  | 264 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 6.86 |  |  | 165 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.21 |  |  | 1202 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 64354 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 94372 | 28551 | 264 165 |  | 233 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 25443 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 119815 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 13496 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 133311 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 23995.98 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 157307 |  |  |  |  |
| Раздел 2.Водосточная система |
| 1 | ТЕРр 69-6-1 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов ( Н.Р. 78*0,94% = 13881.41 руб. С.П. 50% = 9466.32 руб.) | 100 м2 | 1.2 | 11056,18 2257.12 | 179.71 42.77 | 13267.41 | 2708.54 | 215.65 51.32 | 128.10 2.40 | 153.72 2.88 |
| 2 | ТЕР 12-01-009-1 | Устройство желобов: настенных к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,94*0,9% = 6951.46 руб. С.П. 65*0,85% = 3783.18 руб.) | 100 м | 0.6 | 17234,05 1574.99 | 399.93 88.62 | 10340.43 | 944.99 | 239.96 53.17 | 97.46 3.99 | 58.48 2.39 |
| 3 | ТЕРр 58-10-1 | Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей ( Н.Р. 83*0,94% = 1150.34 руб. С.П. 65% = 958.37 руб.) | 100 м | 0.36 | 608,34 594.69 | 9.73 2.32 | 219.00 | 214.09 | 3.50 0.84 | 36.80 0.13 | 13.25 0.05 |
|  | 201-9461-024 | Трубы водосточные д.150 мм | м | 41.22 | (148.29) |  | (6112.51) |  |  |  |  |
|  | 201-9461-013 | Хомуты д.150 | шт | 24 | (44.9) |  | (1077.60) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 58-10-3 | Смена частей водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей ( Н.Р. 83*0,94% = 442.73 руб. С.П. 65% = 368.85 руб.) | 100 шт | 0.08 | 1041,75 1032.62 | 5.99 1.43 | 83.34 | 82.61 | 0.48 0.11 | 63.90 0.08 | 5.11 0.01 |
|  | 201-9461-010 | Колена д.150 | шт. | 8 | (289.93) |  | (2319.44) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр 58-10-5 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) ( Н.Р. 83*0,94% = 184.01 руб. С.П. 65% = 153.30 руб.) | 100 шт | 0.04 | 867,23 858.10 | 5.99 1.43 | 34.69 | 34.32 | 0.24 0.06 | 53.10 0.08 | 2.12 0.00 |
|  | 201-9461-016 | Отливы д.150 | шт. | 4 | (134.82) |  | (539.28) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр 58-10-6 | Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей ( Н.Р. 83*0,94% = 184.01 руб. С.П. 65% = 153.30 руб.) | 100 шт | 0.04 | 867,23 858.10 | 5.99 1.43 | 34.69 | 34.32 | 0.24 0.06 | 53.10 0.08 | 2.12 0.00 |
|  | 201-9461-007 | Воронки д.150 | шт. | 4 | (220.98) |  | (883.92) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 23980 | 4019 | 460 106 |  | 235 5 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 6.86 |  |  | 27570 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоим.эксплуатации машин: |  | 4.95 |  |  | 2277 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 6.86 |  |  | 727 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.74 |  |  | 53433 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 10933 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 94213 | 27570 | 2277 727 |  | 235 5 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 22794 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 117007 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 14883 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 131890 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 23740.20 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 155630 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Конструкции из кирпича |
| 1 | ТЕРр 53-2-1 | Разборка кладки стен из: кирпича ( Н.Р. 86*0,94% = 11266.38 руб. С.П. 70% = 9755.65 руб.) | 10 м3 | 0.6 | 4127,31 3088.44 | 1038.87 297.53 | 2476.38 | 1853.06 | 623.32 178.52 | 212.41 15.35 | 127.45 9.21 |
| 2 | ТЕР 46-02-007-1 | Кладка отдельных участков кирпичных стен при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 ( Н.Р. 110*0,94% = 12843.30 руб. С.П. 70% = 8694.69 руб.) | 1 м3 | 8 | 1248,80 226.33 | 1.30 0 | 9990.40 | 1810.64 | 10.40 0 | 14.63 0 | 117.04 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | 100 м2 |  |  |  | 12467 | 3664 | 634 179 |  | 244 9 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 6.86 |  |  | 25135 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоим.эксплуатации машин: |  | 5.44 |  |  | 3449 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 6.86 |  |  | 1228 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.28 |  |  | 26794 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 55378 | 25135 | 3449 1228 |  | 244 9 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 24110 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 79488 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 18450 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 97938 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 17628.84 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 115567 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Погрузоразгрузочные работы и вывоз мсора |
| 1 | СЦП1-27 | Погрузка мусора ( Н.Р. 100% = 644.70 руб. С.П. 60% = 386.82 руб.) | т | 12.366 | 7,60 7.60 | 0 0 | 93.98 | 93.98 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | СЦП 5-2-20 | Вывоз мусора, класс груза 1, расстояние перевозки км: 20 | руб. за 1 т | 12.366 | 42,37 0 | 42.37 0 | 523.95 | 0 | 523.95 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | 100 м2 |  |  |  | 618 | 94 | 524 0 |  | 0 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 6.86 |  |  | 645 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоим. эксплуатации машин: |  | 5.44 |  |  | 2851 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 6.86 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.28 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 3496 | 645 | 2851 0 |  | 0 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 645 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 4141 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 387 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 4528 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 815.04 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 5343 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 433847 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 433847 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /Михайлина Т./

Проверил: ___________________   /______________/