Приложение 2

Техническое задание

на монтаж узла учёта тепловой энергии

МУК «Сяськелевский ИДЦ»

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 Электромонтажные работы |
| 1 | ТЕРм08-03-573-05 (31) | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900x600x500 | шт | 1 |
| 2 | ТЕРм08-02-472-06 (31) | Заземляющие проводники. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 0,02 |
| 3 | ТЕРм08-02-409-01 (31) | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,45 |
| 4 | ТЕРм08-02-411-04 (31) | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до: 27 | 1 ввод | 4 |
| 5 | ТЕРм08-02-412-01 (31) | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,5 |
| 1 | ТЕРм11-02-0225-01(30) | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | 1 шт | 5 |
| 2 | ТЕРм11-02-001-01 (30) | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | 1 шт | 6 |
| 3 | ТЕРм12-10-001-02 (30) | Бобышки, штуцеры на условное давление: свыше 10 МПа | 100 шт | 0,1 |
| 4 | ТЕРм10-06-034-12 (30) | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 2 |
| 5 | ТЕРм12-12-005-07 (30) | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа: Диаметр условного прохода, мм: 50 | 1 шт | 4 |
| №3 Внутренние сантехнические работы |  | №3 Внутренние сантехнические работы |
| 1 | ТЕР18-07-001-04 (18) | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 2 |
| 2 | 300-9342 | Контрольно-измерительные приборы | 1 комплект | 2 |
| 3 | ТЕР16-02-005-02 (16) | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 4 | ТЕР18-06-007-04 (18) | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| № 4 Общестроительные работы |
| 1 | ТЕР13-03-002-24 (13) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0062 |
| 2 | ТЕР26-01-003-01 (26) | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 0,1 |
| 3 | 104-9094 | Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,1032 |
| №5 Оборудование |  | №5 Оборудование |
| 1 |  | ТСК-7 ( комплексный теплосчетчик) | шт | 1 |
| 2 |  | ВТК-7-02 ( вычислитель количества тепла) | шт | 1 |
| 3 |  | КТСП-Н ( комплексный термопреобразователей сопротивления) | шт | 1 |
| 4 |  | ПРЭМ -200 (преобразователь расхода электромагнитный Ду-20) | шт | 2 |
| 5 |  | Термометр биометаллический "Метер ТБ-1"Т изм = 0+120 гр.( в комплексе с тнрмогильзой ТБ-100-1) | шт | 2 |
| 6 |  | Манометр деформационного избыточного давления ДМ 02-100-1-G-16 | шт | 3 |
| 7 |  | Манометр деформационного избыточного давления ДМ 02-100-1-G-10 | шт | 3 |
| №6 Материалы неучтенные ценником |  | №6 Материалы неучтенные ценником |
| 1 |  | Бобышка L=40мм | шт | 2 |
| 2 |  | Бобышка БП-05 | шт | 2 |
| 3 |  | Защитная гильза L=103мм | шт | 2 |
| 4 |  | Комплект соединений трубопроводов монтажный Ду преодразования 20, Ду трубопроводов 80 мм КМ 32-80 | шт | 4 |
| 5 | 300-1317 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2 |
| 6 | 300-1235 | Соединения на сгоне стальные: переходы диаметром 80 мм (прим) | шт | 2 |
| 7 |  | Отвод сифонный ( демперная труба) | шт | 4 |
| 8 |  | Кран шаровой под приварку BaIIomax Ду =50 | шт | 4 |
| 9 | 300-1737 | Фильтры фланцевые волосяные ФВ-50 для очистки газа диаметром 50 мм ( прим) | Шт | 2 |
| 10 | 300-0983 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом из стали марки 3 давлением 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), диаметром 50 мм | Шт | 4 |
| 11 |  | Цилиндры фольгированны на основе минваты 89х40 | М | 2 |
| 12 |  | Цилиндры фольгированны на основе минваты 57х40 | М | 0,5 |
| 13 |  | Шкаф КИП и А в корпусе ШК-2 СВТ | Комплект | 1 |
| 14 |  | Кабель медный 2-х жильный экранированный ВS-CАВ 2х0,22 | М | 10 |
| 15 |  | Кабель медный 2-х жильный экранированный ВS-CАВ 4х0,22 | М | 10 |
| 16 |  | Кабель медный 2-х жильный экранированный АS-CАВ 2х0,22 | М | 10 |
| 17 |  | Кабель NYM 3х1,5 | М | 20 |
| 18 |  | Коробка монтажная для открытой проводки 85х85х40 ( 6 гермовводов IP54) | Шт | 2 |
| 19 |  | Труба ПВХ гофрированная Д=20мм | М | 10 |
| 20 |  | Труба ПВХ гофрированная Д=25мм | М | 10 |
| 21 |  | Труба ПВХ жесткая Д=25мм | М | 25 |
| 22 |  | Ввод гибкий К1080УЗ | шт | 4 |