Приложение 1

к конкурсной документации для проведения конкурса

по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом (многоквартирными домами)

АКТ

о состоянии общего имущества многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район 
д. Сяськелево, дом 19 (1 этап на 15 квартир)

| I. Общие сведения о многоквартирном доме: |
| --- |
| 1. Адрес многоквартирного дома | Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район Д. Сяськелево, дом 19 (1 этап на 15 квартир) |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома | 47:23:0120002:120 |
| 3. Серия, тип постройки | 3-х этажный многоквартирный жилой дом из пенобетонных блоков |
| 4. Год постройки | 2017 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | - |
| 6. Степень фактического износа | 5% |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей: | 3 |
| 10. Наличие подвала | жилой дом c техподпольем |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина - надстройки | - |
| 14. Количество квартир | 15 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества (шт.): | - |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Общий строительный объем (куб.м.) | 3170 куб.м. |
| 19. Площадь (кв.м.): |  |
| общая площадь здания | 800,9 кв.м. |
| жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас - общая площадь квартир) | 713,1 кв.м. |
| нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквартирном доме | 5,7 кв.м |
| нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | - |
| 20. Количество лестниц (шт.): ЛК-1 | 1 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц ЛК-1 (кв.м.) | 82,1 кв.м. |
| 22. Уборочная площадь(кв.м.): необорудованный подвал | - |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (кв.м.): |  |
| водомерный узел, насосная | - |
| кабельная | - |
| ИТП | - |
| колясочные | - |
| электрощитовая 1-Н | 5,7 кв.м |
| машинные помещения лифта | - |
| II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома 1. Фундамент Сборный из ФБС соответствует техническому регламенту 2. Наружные и внутренние стены Пенобетон соответствует техническому регламенту 3. Перекрытия Сборные железобетонные соответствует техническому регламенту 4. Полы Ц.п. стяжка, керамическая плитка соответствует техническому регламенту 5. Кровля Металлопрофиль соответствует техническому регламенту 6.Световые проемы Металлопластиковые однокамерные стеклопакеты соответствует техническому регламенту 7. Отделка наружная Штукатурка, окраска соответствует техническому регламенту 8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование телефонные сети, сети Интернет, телевещания, радиофикации Нет соответствует техническому регламенту лифт Нет соответствует техническому регламенту вентиляция Естественная вентиляция соответствует техническому регламенту 9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение Центральное соответствует техническому регламенту холодное водоснабжение Центральное соответствует техническому регламенту горячее водоснабжение От газового котла соответствует техническому регламенту водоотведение Центральное соответствует техническому регламенту отопление От газового котла соответствует техническому регламенту 10. Общие сведения о земельном участке 10.1. Общая площадь земельного участка жилого комплекса малоэтажных и многоэтажных жилых домов: 14 314 кв.м. 10.2 Кадастровый номер земельного участка 47:23:0120002:87 10.3. Элементы благоустройства: площади тротуаров, дорожек и площадок (кв.м.) проезды асфальтобетонные Нет соответствует техническому регламенту пешеходные тротуары 120 кв.м соответствует техническому регламенту проезды - бетонная плитка "Кирпич 1П6" Нет соответствует техническому регламенту пешеходный бульвар (пожарный проезд) - ж/б плитка индивидуального изготовления Нет соответствует техническому регламенту георешетка с засевом семенами газонной травы - экологическая бетонная серая плитка Нет соответствует техническому регламенту георешетка с засевом семенами полевых цветов - экологическая бетонная серая плитка Нет соответствует техническому регламенту велосипедные дорожки - цветной а/б Нет соответствует техническому регламенту пожарные проезды - бетонные плиты под дикий камень Нет соответствует техническому регламенту детские площадки, площадки отдыха 139 кв.м. соответствует техническому регламенту 10.4.Площадь озеленения (кв.м.) газон 1814 кв.м соответствует техническому регламенту |